APÊNDICE ÚNICO – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2025

PREGÃO PRESENCIAL SRP 005/2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratação visando auxiliar na elaboração do Termo de Referência ou do Projeto Básico.

1.2. Justifica-se ora a não inserção de todos os itens descritos no § 1º do art. 18 da Lei 14.133 de 2021, em razão da possibilidade de uso do modelo simplificado para o objeto estudado, sem prejuízo ao adequado planejamento e da inserção e itens outros itens que sejam necessários conforme o objeto estudado.

2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

| Unidade (s) Demandante (s): | Secretaria Municipal de Administração |
| --- | --- |
| Responsável pela Demanda: | Gilvane Amaia Alves |
| Objeto: | Registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado, em atendimento as Secretarias Municipais de Eugenópolis. |

3. DO RELATÓRIO

3.1. Do Regime Regente:

☒ Lei 14.133/2021 e legislação correlata.

☐ Lei 8.666/1993 e legislação correlata.

3.2. Da legislação especial para contratação do objeto:

☒ A SD não indicou e esta equipe não localizou nos estudos, nenhum normativo específico referente ao objeto estudado.

☐ Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estão sendo considerados no presente estudo: _____________________________.

3.2. Das contratações anteriores:

☒ O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Licitatório nº 099/2024, sem nenhuma observação pontual sobre a execução do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o presente estudo.

☐ O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo nº _______________, constando observações pontuais e recomendações da fiscalização sobre a execução do contrato, apontando parâmetros quantitativos e valores como forma de subsídio para o presente estudo, conforme abaixo: _______________.

☐ O presente objeto não foi adquirido nos dois últimos exercícios, não constando em nossos arquivos contratação anterior para subsidiar no planejamento.

3.3. Da forma de contratação:

☐ A contratação será realizada de forma eletrônica.

☒ A contratação será realizada de forma presencial, conforme justificativas abaixo:

Justificamos a formalização da contratação pela forma presencial, considerando que, inobstante a preferência legal pela via eletrônica contida no § 2º do art.17, da Lei 14.133/21, a equipe de município encontra-se em preparação para a implantação do processo piloto, que, conforme nosso programa de transição, carece de implementação a partir de testes, e os procedimentos para a implantação da nova lei de licitações está acarretando diversas alterações no fluxo processual, dificuldades técnicas e sistêmicas que, inobstante enfrentadas pelo município, nesse momento opta por adotar as prerrogativas da NLL, que, em seu artigo 176, II, possibilita a realização de licitação presencial sem a necessária gravação da respectiva sessão para municípios menores que 20.000 habitantes. Registramos que estamos nos preparando para a gravação da sessão nos termos exigidos para estruturas maiores, porém carecemos de tempo para as implementações pertinentes.

3.4. Do acesso ao orçamento estimado da contratação:

☒  Na presente análise o orçamento e documentos que o instruem constam dos autos e deverão ser disponibilizados anexos ao TR ou PB, não sendo o caso de orçamento sigiloso.

☐ Na presente análise foi identificada a necessidade do orçamento estimado sigiloso (publicidade do orçamento após a fase de lances, no julgamento da proposta), sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, em conformidade com as justificativas a seguir:

______________________.

3.5. Da aplicação do tratamento diferenciado da LC 123/2006:

☒  - Contratação com itens exclusivos para os beneficiados (art. 48, I, LC123/06).

Itens: Todos

A presente licitação tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico do Município de Eugenópolis e da microrregião de Muriaé, priorizando a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte, MEIs e cooperativas locais. Essa iniciativa visa ampliar a capacidade produtiva local, criar empregos, fortalecer a economia e melhorar os indicadores sociais da região, como qualidade de vida, educação e saúde, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Decreto Municipal nº 558/2024.

3.5.1. Base Legal para a Preferência Regional

O Decreto Municipal nº 558/2024, estabelece que as contratações públicas de bens, serviços e obras no Município de Eugenópolis devem, preferencialmente, ocorrer por meio de licitações locais ou regionais, quando existirem empresas na região capazes de atender às demandas. Conforme o Art. 2º, as licitações podem ser regionais quando a oferta local é insuficiente, abrangendo empresas da microrregião de Muriaé, conforme definida pelo IBGE. Cidades que compõem a Microrregião de Muriaé (Antônio Prado de Minas, Barão do Monte Alto, Caiana, Carangola, Divino, Eugenópolis, Espera Feliz, Faria Lemos, Fervedouro, Miradouro, Miraí, Muriaé, Orizânia, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Rosário da Limeira, São Francisco do Glória, São Sebastião da Vargem Alegre, Tombos e Vieiras.

☐ - Cota Reservada de até 25% (art. 48, III, LC123/06).

Itens: _____; _____...

☐ - Justifica-se a não utilização do benefício pelas razões abaixo: __________

4. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição do objeto se faz necessária para a melhoria das condições térmicas dos ambientes dos Prédios das Secretarias Municipais e setores vinculados, visando garantir a climatização de todos os ambientes das áreas administrativas, bem como dos diversos ambientes em que a disponibilização dos equipamentos é indispensável a fim de garantir e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes que precisam ser atendidos nesses espaços.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratação, conforme abaixo:

5.1.1 Prazo de entrega/execução: O objeto deverá ser fornecido durante toda vigência do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

5.1.2. Local e horário da entrega: As entregas deverão ser realizadas no município de Eugenópolis, em dias úteis, entre 08 h (oito horas) as 16h (dezesseis horas), cujo local e seu endereço serão previamente informados na ordem de fornecimento ou de outro documento equivalente.

5.1.3. Condições do recebimento: Em até 20 dias após entrega do produto e sua respectiva nota fiscal ao setor de tesouraria da prefeitura.

5.1.4. Prazo e forma de garantia (garantias legal e complementar - inciso III, § 1º, art. 40 – art. 58 - § 1º do art. 96, NLL): Garantia Legal do CDC.

5.1.5. Prazo para substituição/correção: O prazo de substituição será de 10 (dez) dias.

5.1.6. Prazo de vigência da contratação: O prazo de vigência da ARP/contrato será de 12 (doze) meses.

6. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO

Considerando que houve contratação anterior do objeto para nortear o planejamento da quantidade a ser adquirida, a partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda futura, a quantidade para atender a necessidade estão informadas na relação de serviços e cronograma de execução, constantes na solicitação de demanda e neste estudo.

| Item | Descrição | Unidade de medida | Quantidade a adquirir |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Características gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall INVERTER; ciclo frio; composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo Hi-Wall; função reinício automático; capacidade de refrigeração de 12.000 Btus, admitida variação de ± 5%; controle remoto sem fio incluso; condensadora vertical com serpentina em cobre; compressor rotativo 220 V(monofásico) com tecnologia inverter, 60HZ; com a classificação A na tabela de eficiência energética do INMETRO; uso obrigatório de gás ecológico R-410; monofásico; garantia de no mínimo 12 meses a partir do recebimento do produto. | UNIDADE | 05 |
| 002 | Características gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall INVERTER ; ciclo frio; composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo Hi-Wall; função reinício automático; capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, admitida variação de ± 5%; controle remoto sem fio incluso; condensador vertical com serpentina em cobre; compressor rotativo 220 V (monofásico) com tecnologia inverter, 60HZ; com classificação A na tabela de eficiência energética do INMETRO; uso obrigatório de gás ecológico R-410; monofásico; garantia de no mínimo 12 meses a partir do recebimento do produto. | UNIDADE | 07 |
| 003 | Caracteristicas Gerais: Aparelho De Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall Inverter; Ciclo Frio; Composto Obrigatoriamente De Condensador E Evaporador Tipo Hi-Wall; Função Reinicio Automático; Capacidade De Refrigeração De 24.000 Btus, Admitida Variação De ± 5%; Controle Remoto Sem Fio Incluso; Condensadora Vertical Com Serpentina Em Cobre; Compressor Rotativo 220 V(Monofásico) Com Tecnologia Inverter, 60hz; Com A Classificação A Na Tabela De Eficiência Energética Do Inmetro Uso Obrigatório De Gás Ecológico R-410; Monofásico; Garantia De No Minimo 12 Meses A Partir Do Recebimento Do Produto | UNIDADE | 08 |

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

7.1. Parâmetros utilizados:

7.2. A partir do quantitativo estudado em atendimento à Secretaria demandante e os parâmetros obtidos através das pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais próximo possível do praticado no mercado, segue estimativa do valor da contratação conforme documentos anexos e exposição na tabela abaixo:

| N° Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Estimado Unitário | Valor Estimado Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 850045123 | Características gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall INVERTER; ciclo frio; composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo Hi-Wall; função reinício automático; capacidade de refrigeração de 12.000 Btus, admitida variação de ± 5%; controle remoto sem fio incluso; condensadora vertical com serpentina em cobre; compressor rotativo 220 V(monofásico) com tecnologia inverter, 60HZ; com a classificação A na tabela de eficiência energética do INMETRO; uso obrigatório de gás ecológico R-410; monofásico; garantia de no mínimo 12 meses a partir do recebimento do produto. | UNIDADE | 5 | 3.600,00 | 18.000,00 |
| 0002 | 850045600 | Características gerais: aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall INVERTER ; ciclo frio; composto obrigatoriamente de condensador e evaporador tipo Hi-Wall; função reinício automático; capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, admitida variação de ± 5%; controle remoto sem fio incluso; condensador vertical com serpentina em cobre; compressor rotativo 220 V (monofásico) com tecnologia inverter, 60HZ; com classificação A na tabela de eficiência energética do INMETRO; uso obrigatório de gás ecológico R-410; monofásico; garantia de no mínimo 12 meses a partir do recebimento do produto. | UNIDADE | 7 | 4.700,00 | 32.900,00 |
| 0003 | 850046441 | Caracteristicas Gerais: Aparelho De Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall Inverter; Ciclo Frio; Composto Obrigatoriamente De Condensador E Evaporador Tipo Hi-Wall; Função Reinicio Automático; Capacidade De Refrigeração De 24.000 Btus, Admitida Variação De ± 5%; Controle Remoto Sem Fio Incluso; Condensadora Vertical Com Serpentina Em Cobre; Compressor Rotativo 220 V(Monofásico) Com Tecnologia Inverter, 60hz; Com A Classificação A Na Tabela De Eficiência Energética Do Inmetro Uso Obrigatório De Gás Ecológico R-410; Monofásico; Garantia De No Minimo 12 Meses A Partir Do Recebimento Do Produto | UNIDADE | 8 | 5.775,00 | 46.200,00 |

Total Geral ==> 97.100,00

O valor total estimado da contratação é de R$ 97.100,00 (Noventa e sete mil e cem reais).

8. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

☒ A contratação do objeto estudado se dará de forma dividida em vários itens, por se mostrar tecnicamente e economicamente viável, além de permitir um número maior de interessados na participação da disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

☐ A contratação do objeto não será parcelada por item, considerando prejuízos para o município em relação ao conjunto e a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e facilitação do plano de fiscalização.

9. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

☐ Os riscos ordinários, comuns a toda contratação, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das especificações técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, não serão pontuados na presente análise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano básico de fiscalização e a equipe não identificou outros riscos que mereçam ser pontuados.

☒ O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas ações mitigadoras sugeridas, se de atribuição dos fiscais, devem ser acrescidas às previstas no plano de fiscalização:

| RISCOS IDENTIFICADOS | MEDIDAS MITIGADORAS (AÇÕES PARA OBSERVÂNCIA dos fiscais/agente de contratação, etc) |
| --- | --- |
| Produto com especificação inferior ao descritivo contratado | Não receber o produto e conceder o prazo de 48h, para substituição do produto, de acordo com as especificações contratadas, sob pena de aplicação das sanções aplicáveis ao caso. |
| Produto danificado | Não receber o produto e conceder o prazo de 48h, para substituição do produto, de acordo com as especificações contratadas, sob pena de aplicação das sanções aplicáveis ao caso. |
| Atraso na entrega | Notificar por e-mail e entrar em contato com a empresa, concedendo-lhe o prazo de até 48h para a entrega do material, sob pena de aplicação de multa e demais sanções aplicáveis ao caso. Não sendo atendido, verificar possibilidade de convocar a licitante participante na ordem de sua classificação, observando-se o cumprimento das condições de contratação. |

9.1. Do Plano Básico de Fiscalização

(X) O plano básico de fiscalização como forma de implementação do gerenciamento de riscos encontra-se em desenvolvimento no município, no processo de transição de regimes. Até a publicação do normativo respectivo, os fiscais de contratos devem observar as regras atuais de fiscalização, como forma de inibir os principais riscos comuns a toda contratação.

( ) A equipe de fiscalização designada deverá obrigatoriamente atender ao Plano Básico de Fiscalização, publicado no sítio eletrônico do município e anexo ao presente instrumento para fins de publicação.

10. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1. Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela unidade demandante, consideramos VIÁVEL a contratação, seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.

11. DA EQUIPE TÉCNICA O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe de planejamento da contratação: Eugenópolis, 21 de janeiro de 2025. ______________________________ Tiago Henrique da Silva Cerqueira Agente Administrativo

12. DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo a contratação nos termos concluídos pela equipe técnica de planejamento. Arquive-se. Eugenópolis, 21 de janeiro de 2025. _______________________________________ Gilvane Amaia Alves Secretaria Municipal de Administração

OBSERVAÇÃO: O presente apêndice único do Anexo I é a transcrição idêntica do estudo técnico preliminar apresentado no início da fase preparatória.